## Report
CBD_m | total | opex | capex | capex_centr. | opex_centr. | opex_decentr. | capex_decentr. | disconnected_buildings | length | avg_diam
| 6918524.235 | 5832797.4065 | 1085726.8285 | 978755.242 | 5375714.7284 | 457082.6781 | 106971.5865 | B007 | 848.4458 | 0.20627
| 6923457.1186 | 5683870.7279 | 1239586.3907 | 0 | 0 | 5683870.7279 | 1239586.3907 | ALL | 1422.6338
| 6924594.6696 | 5845989.4846 | 1078605.1851 | 1078605.1851 | 5845989.4846 | 0 | 0 | NONE | 1422.6338 | 0.2417
| 7067751.3032 | 5786057.485 | 1281693.8182 | 708655.6387 | 3344127.6664 | 2441929.8186 | 573038.1795 | B001B002B005B010 | 1101.2073 | 0.25149
SPAN | 149227.0681 | -46739.9216 | 195966.9897 | -270099.6034 | -2031587.062 | 1984847.1404 | 466066.5931
| 2.157% | -0.8013% | 18.05% | -27.6% | -37.79% | 434.2% | 435.7%
All connected | 6070.4346 | 13192.078 | -7121.6434 | 99849.9431 | 470274.7562
| 0.08774% | 0.2262% | -0.6559% | 10.2% | 8.748%
MIX_m | total | opex | capex | capex_centr. | opex_centr. | opex_decentr. | capex_decentr. | disconnected_buildings | length | avg_diam
| 5948111.5729 | 5022384.3171 | 925727.2558 | 912840.8191 | 4973012.938 | 49371.379 | 12886.4367 | B007 | 1237.8865 | 0.19484
| 5967123.0477 | 5034637.2651 | 932485.7826 | 932485.7826 | 5034637.2651 | 0 | 0 | NONE | 1382.1336 | 0.23676
| 5978625.4004 | 4886764.2006 | 1091861.1998 | 0 | 0 | 4886764.2006 | 1091861.1998 | ALL | 1382.1336
| 6114050.186 | 4938948.9569 | 1175101.2291 | 383938.6317 | 1721466.2274 | 3217482.7296 | 791162.5974 | B002, 4-10 | 574.3841 | 0.14325
SPAN | 165938.6131 | -83435.3601 | 249373.9733 | -528902.1874 | -3251546.7107 | 3168111.3505 | 778276.1607
| 2.79% | -1.661% | 26.94% | -57.94% | -65.38% | 6417% | 6039%
All connected | 19011.4747 | 12252.948 | 6758.5267 | 19644.9634 | 61624.3271
| 0.3196% | 0.244% | 0.7301% | 2.152% | 1.239%
RES_m | total | opex | capex | capex_centr. | opex_centr. | opex_decentr. | capex_decentr. | disconnected_buildings | length | avg_diam
| 1949639.9832 | 1556509.3091 | 393130.6741 | 0 | 0 | 1556509.3091 | 393130.6741 | ALL | 1291.8552
| 2042126.4684 | 1593047.7481 | 449078.7203 | 369915.6215 | 1264547.8299 | 328499.9182 | 79163.0988 | B001-2, 7-8 | 683.2315 | 0.11833
| 2042361.4527 | 1601356.388 | 441005.0648 | 441005.0648 | 1601356.388 | 0 | 0 | NONE | 1291.8552 | 0.12545
| 2053551.866 | 1598914.7302 | 454637.1358 | 383417.3367 | 1321701.6401 | 277213.0901 | 71219.7991 | B004-6, 8-9 | 973.4267 | 0.12155
SPAN | 103911.8828 | 42405.4211 | 61506.4617 |  |  | -1279296.219 | -321910.8749
| 5.33% | 2.724% | 15.65% |  |  | -82.19% | -81.88%
All connected | 92721.4696 | 44847.0788 | 47874.3907
| 4.756% | 2.881% | 12.18%
3for2 | total | opex | capex | capex_centr. | opex_centr. | opex_decentr. | capex_decentr. | disconnected_buildings | length | avg_diam
| 1933887.7147 | 1546785.411 | 387102.3037 | 0 | 0 | 1546785.411 | 387102.3037 | ALL | 1291.8552
| 2027103.6156 | 1575176.2549 | 451927.3607 | 324391.9299 | 1035993.4232 | 539182.8317 | 127535.4308 | B001-3, 5-9 | 183.342 | 0.14738
| 2030349.0373 | 1586820.4508 | 443528.5865 | 443528.5865 | 1586820.4508 | 0 | 0 | NONE | 1291.8552 | 0.1088
| 2041558.8141 | 1592890.0748 | 448668.7393 | 426411.2818 | 1499744.5489 | 93145.5259 | 22257.4575 | B004, 7 | 1277.2692 | 0.1089
SPAN | 107671.0994 | 46104.6638 | 61566.4356 |  |  | -1453639.8852 | -364844.8462
| 5.568% | 2.981% | 15.9% |  |  | -93.98% | -94.25%
All connected | 96461.3225 | 40035.0397 | 56426.2828
| 4.988% | 2.588% | 14.58%

## WTP_CBD_m
| individual | opex | capex | opex_heat | opex_pump | opex_dis_loads | opex_dis_build | opex_chiller | opex_CT | opex_hex | capex_network | capex_pump | capex_dis_loads | capex_dis_build | capex_chiller | capex_CT | capex_hex | total | plant_buildings | number_of_plants | supplied_loads | disconnected_buildings | has_loops | length | avg_diam
8 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5832797.4065 | 1085726.8285 | 5308285.2869 | 18517.2092 | 0 | 457082.6781 | 42153.7025 | 4397.1494 | 2361.3805 | 27802.2942 | 9505.2728 | 0 | 106971.5865 | 843074.0491 | 87942.9883 | 10430.6376 | 6918524.235 | B006 | 1 | ahuaruscu | B007 | 0 | 848.4458 | 0.20627
31 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5831856.3241 | 1090077.9858 | 5255014.7869 | 18335.7183 | 0 | 510071.31 | 41752.6386 | 4349.4639 | 2332.4065 | 29406.4143 | 9401.6396 | 0 | 119086.9841 | 835052.7722 | 86989.2778 | 10140.8977 | 6921934.3099 | B006 | 1 | ahuaruscu | B009 | 0 | 1262.3072 | 0.25149
36 | [0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5683870.7279 | 1239586.3907 | 0 | 0 | 0 | 5683870.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239586.3907 | 0 | 0 | 0 | 6923457.1186 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B005B007B008B009B010 | 0 | 831.9033 | 0.22271
| [1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5845989.4846 | 1078605.1851 | 5765177.9825 | 27161.4882 | 0 | 0 | 45883.0774 | 4840.5631 | 2926.3733 | 39349.1275 | 13193.649 | 0 | 0 | 917661.5488 | 96811.2625 | 11589.5974 | 6924594.6696 | B006 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1422.6338 | 0.2417
0 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5813704.0205 | 1111314.8666 | 4695272.8005 | 15160.5526 | 0 | 1060281.9166 | 37530.3984 | 3835.8087 | 1622.5436 | 20759.499 | 6172.3347 | 0 | 248366.6926 | 750607.9686 | 76716.1736 | 8692.198 | 6925018.8871 | B006 | 1 | ahuaruscu | B004B007B009 | 0 | 495.3587 | 0.23499
9 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5818478.5395 | 1109804.8646 | 4791398.2986 | 16188.7152 | 0 | 966959.8447 | 38181.4601 | 3924.8594 | 1825.3616 | 25518.2267 | 7269.3822 | 0 | 225908.9293 | 763629.2012 | 78497.1872 | 8981.9379 | 6928283.404 | B006 | 1 | ahuaruscu | B009B010 | 0 | 385.7328 | 0.18198
32 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 5833535.3896 | 1094895.7453 | 5190638.3512 | 23379.2035 | 0 | 571678.5319 | 41401.9471 | 4307.7675 | 2129.5885 | 26589.9362 | 10165.1491 | 0 | 133805.4707 | 828038.9413 | 86155.3502 | 10140.8977 | 6928431.135 | B006 | 1 | ahuaruscu | B003B010 | 0 | 337.5226 | 0.21845
20 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5816661.3866 | 1116077.831 | 4673301.2596 | 18742.5332 | 0 | 1081749.8419 | 37422.2574 | 3822.951 | 1622.5436 | 22109.1461 | 7479.8653 | 0 | 252892.4549 | 748445.1474 | 76459.0194 | 8692.198 | 6932739.2176 | B006 | 1 | ahuaruscu | B003B009B010 | 0 | 451.5936 | 0.19995
18 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5806064.333 | 1129112.9478 | 4305920.5603 | 14743.2291 | 0 | 1446191.9199 | 34255.5402 | 3446.4359 | 1506.6477 | 20278.6553 | 6391.1664 | 0 | 340290.8857 | 685110.8038 | 68928.7184 | 8112.7181 | 6935177.2808 | B006 | 1 | ahuaruscu | B005B007B009 | 0 | 1028.5845 | 0.2145
2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5851359.066 | 1084327.2879 | 5654822.2754 | 29223.0505 | 0 | 114789.9972 | 45083.6485 | 4745.5129 | 2694.5814 | 35940.0469 | 13520.6287 | 0 | 26983.5256 | 901672.9703 | 94910.259 | 11299.8574 | 6935686.3539 | B006 | 1 | ahuaruscu | B003 | 0 | 1118.9147 | 0.2221
1 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5798610.9014 | 1139128.4193 | 4146448.7655 | 11674.9586 | 0 | 1601637.4843 | 33986.5407 | 3414.4525 | 1448.6997 | 19577.5472 | 5598.9276 | 0 | 357819.3616 | 679730.8141 | 68289.0506 | 8112.7181 | 6937739.3207 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B009B010 | 0 | 1049.572 | 0.21306
11 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5781004.7148 | 1161576.1263 | 3586693.1244 | 8930.2767 | 0 | 2151848.0909 | 29727.0229 | 2908.0061 | 898.1938 | 11456.4356 | 3656.0211 | 0 | 487099.0701 | 594540.4585 | 58160.1225 | 6664.0185 | 6942580.8412 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B004B007B009B010 | 0 | 650.0905 | 0.21253
41 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 5817846.2515 | 1126189.3975 | 4610786.5352 | 20855.8964 | 0 | 1143844.392 | 36993.8446 | 3772.0137 | 1593.5696 | 23194.0131 | 8350.3726 | 0 | 270345.9079 | 739876.8915 | 75440.2744 | 8981.9379 | 6944035.6491 | B006 | 1 | ahuaruscu | B003B004B005B010 | 0 | 495.819 | 0.21728
16 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5812692.5241 | 1132454.7726 | 4568557.3826 | 16009.0757 | 0 | 1184888.2462 | 37623.5248 | 3846.8812 | 1767.4136 | 24495.54 | 8089.2935 | 0 | 261190.1409 | 752470.4966 | 76937.6237 | 9271.6779 | 6945147.2966 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B004B007 | 0 | 1018.9004 | 0.20207
22 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5822371.9029 | 1124221.7253 | 4914172.9547 | 18566.5511 | 0 | 842595.5653 | 40710.6441 | 4225.5732 | 2100.6145 | 25777.8257 | 8376.5757 | 0 | 181202.08 | 814212.8813 | 84511.465 | 10140.8977 | 6946593.6282 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B003B004 | 0 | 944.0037 | 0.20916
25 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5827638.7651 | 1120571.6017 | 5032368.9699 | 19321.8211 | 0 | 727805.5681 | 41543.3657 | 4324.5818 | 2274.4585 | 28589.6509 | 9973.8075 | 0 | 154218.5544 | 830867.3142 | 86491.637 | 10430.6376 | 6948210.3668 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B004 | 0 | 1227.6932 | 0.23018
28 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0] | 5822443.4549 | 1126362.9848 | 4658720.4966 | 22941.3987 | 0 | 1098082.8108 | 37271.2129 | 3804.9922 | 1622.5436 | 31842.188 | 7835.7727 | 0 | 256468.7242 | 745424.2589 | 76099.843 | 8692.198 | 6948806.4397 | B006 | 1 | ahuaruscu | B004B008B009 | 0 | 1375.7791 | 0.23735
40 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0] | 5807408.5298 | 1142520.4917 | 4194213.4724 | 19771.8886 | 0 | 1555165.4889 | 33690.493 | 3379.2532 | 1187.9337 | 24438.8687 | 5713.1511 | 0 | 363440.3106 | 673809.8596 | 67585.0634 | 7533.2383 | 6949929.0215 | B006 | 1 | ahuaruscu | B004B007B008B009 | 0 | 944.4611 | 0.23132
3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5787683.9741 | 1162494.1673 | 3628957.6321 | 14821.3057 | 0 | 2110998.3802 | 29283.5652 | 2855.2801 | 767.8108 | 12475.9267 | 4462.5786 | 0 | 496404.4785 | 585671.3036 | 57105.6013 | 6374.2785 | 6950178.1414 | B006 | 1 | ahuaruscu | B003B004B005B007B009B010 | 0 | 96.1591 | 0.24898
35 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0] | 5803712.4798 | 1148890.0482 | 4076119.3865 | 20403.2196 | 0 | 1669955.4861 | 32931.3098 | 3288.9881 | 1014.0898 | 21277.7712 | 5538.985 | 0 | 390423.8362 | 658626.1952 | 65779.7622 | 7243.4983 | 6952602.528 | B006 | 1 | ahuaruscu | B003B004B007B008B009 | 0 | 858.4285 | 0.2093
21 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5828656.8749 | 1124247.6643 | 5009820.343 | 21360.5116 | 0 | 749467.6368 | 41423.5848 | 4310.3402 | 2274.4585 | 30871.6881 | 9372.881 | 0 | 158893.9579 | 828471.696 | 86206.8037 | 10430.6376 | 6952904.5392 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B003 | 0 | 670.5745 | 0.19307
5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5768397.2691 | 1185827.1687 | 3079206.0093 | 7771.0538 | 0 | 2652548.0914 | 25765.8363 | 2425.3895 | 680.8888 | 8101.481 | 2099.5836 | 0 | 606006.7888 | 515316.7256 | 48507.791 | 5794.7987 | 6954224.4378 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B003B005B007B009B010 | 0 | 889.2455 | 0.22026
42 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5833806.1986 | 1120519.1923 | 5127982.1034 | 22018.017 | 0 | 634677.6396 | 42256.301 | 4409.3481 | 2462.7894 | 33683.5133 | 10891.8855 | 0 | 131910.4323 | 845126.0208 | 88186.9628 | 10720.3776 | 6954325.3909 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002 | 0 | 1036.6859 | 0.2611
23 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5800634.4796 | 1159972.9523 | 4125497.7364 | 11856.4634 | 0 | 1623786.8814 | 34432.3684 | 3467.4604 | 1593.5696 | 22204.2393 | 6139.948 | 0 | 365229.7316 | 688647.3678 | 69349.2074 | 8402.4581 | 6960607.4318 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B005B009 | 0 | 888.6 | 0.2554
30 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5784274.8726 | 1177843.9403 | 3566336.1908 | 10195.3715 | 0 | 2173997.488 | 29800.5029 | 2916.7427 | 1028.5768 | 15879.9056 | 6155.9229 | 0 | 494509.4401 | 596010.059 | 58334.8544 | 6953.7584 | 6962118.813 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B004B005B007B009 | 0 | 939.0087 | 0.2093
12 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0] | 5794620.8284 | 1171976.9966 | 3645779.3436 | 18213.0266 | 0 | 2096521.0567 | 30110.7119 | 2953.6258 | 1043.0638 | 24664.6572 | 6178.847 | 0 | 472892.9796 | 602214.2381 | 59072.5164 | 6953.7584 | 6966597.825 | B006 | 1 | ahuaruscu | B002B008B009B010 | 0 | 717.8757 | 0.20012
24 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5782067.8793 | 1202644.8701 | 3445309.1959 | 9406.2335 | 0 | 2295368.2353 | 28368.5122 | 2746.4825 | 869.2198 | 16426.1988 | 4590.4966 | 0 | 552954.0026 | 567370.2441 | 54929.6494 | 6374.2785 | 6984712.7494 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B007B009B010 | 0 | 1073.4217 | 0.23518
10 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5778663.1312 | 1207097.7706 | 3350073.3512 | 9021.0351 | 0 | 2388496.1638 | 27657.3324 | 2661.9249 | 753.3238 | 15394.9348 | 3971.0258 | 0 | 575262.1247 | 553146.6486 | 53238.4981 | 6084.5386 | 6985760.9018 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B004B007B009B010 | 0 | 586.5517 | 0.20566
34 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5791403.6959 | 1194566.6975 | 3813702.2801 | 10217.8373 | 0 | 1931607.6291 | 31626.5905 | 3133.8601 | 1115.4987 | 18751.2172 | 4922.7899 | 0 | 468440.1795 | 632531.81 | 62677.2027 | 7243.4983 | 6985970.3935 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B004B007B009 | 0 | 911.7335 | 0.21442
37 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5780065.8309 | 1211258.6396 | 3231969.7368 | 14781.9011 | 0 | 2503286.161 | 26824.8174 | 2551.2999 | 651.9149 | 11112.8854 | 4582.9606 | 0 | 602245.6502 | 536496.3476 | 51025.997 | 5794.7987 | 6991324.4706 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B003B004B007B009B010 | 0 | 1186.1495 | 0.22316
26 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0] | 5780259.7516 | 1215488.1972 | 3194044.247 | 15234.1468 | 0 | 2541281.1987 | 26531.7853 | 2516.459 | 651.9149 | 13391.6362 | 4839.5513 | 0 | 610497.3231 | 530635.7069 | 50329.181 | 5794.7987 | 6995747.9488 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B003B004B007B008B009 | 0 | 779.5952 | 0.22138
6 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0] | 5767689.5077 | 1229080.2051 | 2730416.1599 | 14069.0261 | 0 | 2998169.7333 | 22620.944 | 2051.4694 | 362.1749 | 10027.4816 | 3649.3486 | 0 | 717319.2683 | 452418.8792 | 41029.3885 | 4635.8389 | 6996769.7128 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B003B004B007B008B009B010 | 0 | 763.1488 | 0.19078
7 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0] | 5794360.2324 | 1203283.8911 | 3776649.7243 | 12769.6284 | 0 | 1969408.5234 | 31319.5087 | 3097.3488 | 1115.4987 | 25261.1034 | 5899.9285 | 0 | 476542.2111 | 626390.173 | 61946.9768 | 7243.4983 | 6997644.1235 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B004B008B009 | 0 | 1181.3948 | 0.21897
27 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5811654.0493 | 1188760.0177 | 4308631.6495 | 18521.095 | 0 | 1443198.3879 | 36075.4968 | 3662.8244 | 1564.5956 | 22225.0584 | 9047.738 | 0 | 354028.5989 | 721509.9367 | 73256.4877 | 8692.198 | 7000414.067 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B003B007 | 0 | 980.8293 | 0.24286
14 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5826140.4938 | 1184970.9633 | 4795749.4528 | 19418.4944 | 0 | 964453.641 | 40299.5445 | 4176.6945 | 2042.6665 | 32528.1501 | 10685.2669 | 0 | 242381.6089 | 805990.8896 | 83533.89 | 9851.1578 | 7011111.457 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B004 | 0 | 685.3607 | 0.20591
15 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5832522.3172 | 1184867.4391 | 4891363.5947 | 22360.7106 | 0 | 871325.7125 | 41009.2045 | 4261.0714 | 2202.0235 | 37622.0125 | 11625.5245 | 0 | 220073.4869 | 820184.0902 | 85221.4273 | 10140.8977 | 7017389.7563 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001 | 0 | 785.0487 | 0.21212
4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0] | 5747609.4118 | 1270536.9075 | 2203492.8918 | 4051.66 | 0 | 3518057.3758 | 19993.1949 | 1739.0364 | 275.2529 | 7600.9175 | 1988.8296 | 0 | 822246.175 | 399863.8984 | 34780.7278 | 4056.3591 | 7018146.3193 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B007B008B009B010 | 0 | 744.1167 | 0.23498
39 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0] | 5743444.3951 | 1274832.4549 | 2085295.3484 | 4264.726 | 0 | 3632847.373 | 19164.6334 | 1640.5224 | 231.7919 | 4417.1112 | 1315.908 | 0 | 849229.7006 | 383292.6675 | 32810.4484 | 3766.6191 | 7018276.85 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B007B008B009B010 | 0 | 1435.3617 | 0.0216
19 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0] | 5762163.2163 | 1264853.7655 | 2668012.036 | 6315.2618 | 0 | 3060974.6977 | 24098.102 | 2227.1 | 536.0189 | 14684.6636 | 3175.1552 | 0 | 715274.5886 | 481962.0401 | 44541.9992 | 5215.3188 | 7027016.9818 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B008B009B010 | 0 | 489.764 | 0.20933
33 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0] | 5775529.7874 | 1256124.3 | 3108698.3591 | 9442.9479 | 0 | 2625748.2318 | 28074.0448 | 2711.471 | 854.7328 | 16417.7299 | 4493.9287 | 0 | 613128.0469 | 561480.8959 | 54229.4201 | 6374.2785 | 7031654.0874 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B008B009 | 0 | 872.5453 | 0.22345
38 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5792885.3503 | 1245288.7103 | 3686907.6488 | 12124.5685 | 0 | 2056213.9588 | 33072.9739 | 3305.8316 | 1260.3687 | 21826.6507 | 6799.3419 | 0 | 481263.6277 | 661459.4789 | 66116.6328 | 7822.9782 | 7038174.0606 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B007 | 0 | 200.9111 | 0.20282
13 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0] | 5786115.7043 | 1255338.6339 | 3281282.2446 | 13860.9084 | 0 | 2457775.4592 | 29374.8203 | 2866.1301 | 956.1418 | 24053.5275 | 5632.8583 | 0 | 573879.4824 | 587496.4058 | 57322.6015 | 6953.7584 | 7041454.3383 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B008B010 | 0 | 904.4432 | 0.21827
17 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5744156.5622 | 1303364.9902 | 2101925.6659 | 2500.1871 | 0 | 3617001.7324 | 20573.2817 | 1808.0073 | 347.6879 | 2617.3456 | 677.1081 | 0 | 848388.3977 | 411465.6335 | 36160.1462 | 4056.3591 | 7047521.5524 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B005B007B009B010 | 0 | 880.6747 | 0.23539
43 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5819234.3658 | 1231170.3854 | 4288377.3057 | 23007.5385 | 0 | 1465153.6415 | 37178.0162 | 3793.9113 | 1723.9526 | 30982.8337 | 10477.7357 | 0 | 361289.3276 | 743560.3247 | 75878.2257 | 8981.9379 | 7050404.7513 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B003B005 | 0 | 1221.5076 | 0.24262
29 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 5786057.485 | 1281693.8182 | 3297413.5543 | 11797.014 | 0 | 2441929.8186 | 30782.5773 | 3033.509 | 1101.0117 | 19550.0673 | 5540.3473 | 0 | 573038.1795 | 615651.5459 | 60670.1799 | 7243.4983 | 7067751.3032 | B006 | 1 | ahuaruscu | B001B002B005B010 | 0 | 1101.2073 | 0.25149
SPAN |  | -46739.9216 | 195966.9897 | -2010871.7326 | -6720.1951 | 0 | 1984847.1404 | -11371.1252 | -1363.6404 | -1260.3687 | -8252.2269 | -3964.9255 | 0 | 466066.5931 | -227422.5032 | -27272.8084 | -3187.1393 | 149227.0681
|  | -0.8078% | 15.29% | -60.98% | -56.97% | #DIV/0! | 81.28% | -36.94% | -44.95% | -114.5% | -42.21% | -71.56% | #DIV/0! | 81.33% | -36.94% | -44.95% | -44% | 2.111%
All connected |  | 13192.078 | -7121.6434 | 456892.6956 | 8644.279 | 0 | -457082.6781 | 3729.375 | 443.4137 | 564.9929 | 11546.8333 | 3688.3762 | 0 | -106971.5865 | 74587.4997 | 8868.2741 | 1158.9597 | 6070.4346
|  | 0.2257% | -0.6603% | 7.925% | 31.83% | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.128% | 9.16% | 19.31% | 29.34% | 27.96% | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.128% | 9.16% | 10% | 0.08766%

## WTP_MIX_m
| individual | opex | capex | opex_heat | opex_pump | opex_dis_loads | opex_dis_build | opex_chiller | opex_CT | opex_hex | capex_network | capex_pump | capex_dis_loads | capex_dis_build | capex_chiller | capex_CT | capex_hex | total | plant_buildings | number_of_plants | supplied_loads | disconnected_buildings | has_loops | length | avg_diam
31 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5022384.3171 | 925727.2558 | 4908617.6509 | 18455.4627 | 0 | 49371.379 | 39121.6727 | 4036.6484 | 2781.5034 | 26963.6612 | 13439.0587 | 0 | 12886.4367 | 782433.4537 | 80732.9676 | 9271.6779 | 5948111.5729 | B001 | 1 | ahuaruscu | B007 | 0 | 1237.8865 | 0.19484
7 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5002416.3774 | 949345.352 | 4314140.0777 | 12376.7536 | 0 | 634468.9413 | 35231.4966 | 3562.4748 | 2636.6334 | 22117.418 | 10747.8187 | 0 | 131908.4893 | 704629.9322 | 71249.4958 | 8692.198 | 5951761.7294 | B001 | 1 | ahuaruscu | B005 | 0 | 1081.8847 | 0.18126
15 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5017149.1215 | 934702.115 | 4807720.0646 | 15842.7914 | 0 | 148667.0402 | 38468.4769 | 3958.985 | 2491.7634 | 26244.7878 | 12228.8203 | 0 | 38697.331 | 769369.5385 | 79179.6995 | 8981.9379 | 5951851.2365 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B007 | 0 | 1202.1618 | 0.19532
13 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5016597.3078 | 937948.7073 | 4743610.4842 | 17467.8848 | 0 | 211471.0875 | 38039.2821 | 3907.9547 | 2100.6145 | 22614.6343 | 12808.6748 | 0 | 54888.4637 | 760785.6416 | 78159.0948 | 8692.198 | 5954546.0151 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B006B007 | 0 | 1079.2305 | 0.1943
2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 4997802.1894 | 957225.831 | 4199950.8334 | 11375.6665 | 0 | 746644.3677 | 34462.4843 | 3471.0411 | 1897.7966 | 19562.9459 | 9893.6017 | 0 | 160986.0588 | 689249.6851 | 69420.8214 | 8112.7181 | 5955028.0204 | B001 | 1 | ahuaruscu | B005B006B007 | 0 | 979.5001 | 0.18357
32 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5021090.6087 | 937566.8992 | 4790304.0455 | 20334.811 | 0 | 166198.6592 | 38326.2946 | 3942.0798 | 1984.7185 | 29541.0426 | 10885.5418 | 0 | 43080.6276 | 766525.8924 | 78841.5968 | 8692.198 | 5958657.5079 | B001 | 1 | ahuaruscu | B006B007B009 | 0 | 1230.8858 | 0.20058
26 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5005456.746 | 958070.3805 | 4259826.3637 | 16494.4165 | 0 | 688492.1741 | 34864.9294 | 3518.8908 | 2259.9715 | 26494.6662 | 9585.3043 | 0 | 145911.5475 | 697298.5878 | 70377.8166 | 8402.4581 | 5963527.1265 | B001 | 1 | ahuaruscu | B005B009 | 0 | 1182.8001 | 0.18805
24 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5002589.4523 | 961521.8133 | 4195906.8236 | 15583.8961 | 0 | 751296.2214 | 34436.7351 | 3467.9796 | 1897.7966 | 25487.9101 | 7724.2118 | 0 | 162102.6802 | 688734.7019 | 69359.5912 | 8112.7181 | 5964111.2656 | B001 | 1 | ahuaruscu | B005B006B009 | 0 | 1125.5399 | 0.19067
21 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 5007403.4962 | 964249.2993 | 4209800.247 | 19838.6477 | 0 | 737863.5531 | 34524.8014 | 3478.4504 | 1897.7966 | 26169.6633 | 11103.8962 | 0 | 158797.9842 | 690496.0287 | 69569.0087 | 8112.7181 | 5971652.7955 | B001 | 1 | ahuaruscu | B005B007B009 | 0 | 1184.9346 | 0.1891
1 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5042587.2898 | 933162.838 | 4959873.5296 | 35969.9985 | 0 | 0 | 39464.7017 | 4077.4337 | 3201.6263 | 41613.3879 | 11145.3248 | 0 | 0 | 789294.0336 | 81548.674 | 9561.4178 | 5975750.1278 | B001 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1382.1336 | 0.23676
12 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5039417.9723 | 937682.7174 | 4895982.7953 | 34786.4318 | 0 | 62804.0473 | 39036.6545 | 4026.5399 | 2781.5034 | 40897.3109 | 10058.7078 | 0 | 16191.1327 | 780733.0898 | 80530.7984 | 9271.6779 | 5977100.6896 | B001 | 1 | ahuaruscu | B006 | 0 | 1324.8733 | 0.24269
34 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 5034127.5577 | 954982.1778 | 4476618.4909 | 38043.6787 | 0 | 477471.0575 | 35709.4239 | 3619.2992 | 2665.6074 | 34682.584 | 11113.558 | 0 | 113919.375 | 714188.4788 | 72385.984 | 8692.198 | 5989109.7355 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002 | 0 | 1315.8125 | 0.21463
30 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 4998900.499 | 991303.8268 | 3911237.5313 | 17010.5314 | 0 | 1033889.0476 | 31591.0836 | 3129.6384 | 2042.6665 | 18291.1949 | 8804.6825 | 0 | 262260.2704 | 631821.6718 | 62592.7689 | 7533.2383 | 5990204.3258 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B006B010 | 0 | 903.9504 | 0.17483
3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 5001764.7085 | 988747.3013 | 3975405.8985 | 17638.9225 | 0 | 971085.0003 | 32020.3898 | 3180.6819 | 2433.8154 | 20666.5867 | 10167.1632 | 0 | 246069.1377 | 640407.7969 | 63613.6385 | 7822.9782 | 5990512.0098 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B010 | 0 | 1047.2997 | 0.17093
33 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 4995584.5388 | 1003137.7384 | 3806592.8239 | 16475.0922 | 0 | 1137283.6595 | 30883.6118 | 3045.5218 | 1303.8297 | 18902.2251 | 9549.3189 | 0 | 289149.7653 | 617672.2356 | 60910.4351 | 6953.7584 | 5998722.2771 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B006B007B009B010 | 0 | 971.925 | 0.17839
9 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 4972640.7485 | 1027215.0988 | 3216593.7406 | 7476.1414 | 0 | 1717729.368 | 27020.9923 | 2574.6246 | 1245.8817 | 13992.9708 | 7880.3147 | 0 | 407055.1965 | 540419.8467 | 51492.4916 | 6374.2785 | 5999855.8474 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B005B006B007B010 | 0 | 781.6932 | 0.16396
19 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 4975796.327 | 1024461.298 | 3280788.7809 | 8415.4117 | 0 | 1654925.3206 | 27450.4089 | 2637.3222 | 1579.0826 | 17024.6501 | 8153.9433 | 0 | 390864.0637 | 549008.1784 | 52746.444 | 6664.0185 | 6000257.625 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B005B007B010 | 0 | 925.0425 | 0.16304
18 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 4965464.7688 | 1035058.0948 | 2893595.1841 | 6273.0831 | 0 | 2037752.5708 | 24173.6372 | 2236.0809 | 1434.2127 | 14990.5044 | 5699.5236 | 0 | 480089.166 | 483472.744 | 44721.6182 | 6084.5386 | 6000522.8636 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B005B009B010 | 0 | 785.0143 | 0.16657
22 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 4963155.7609 | 1037976.0458 | 2847168.7112 | 5351.4011 | 0 | 2083024.9991 | 23887.4597 | 2202.0551 | 1521.1347 | 12236.7185 | 5967.4904 | 0 | 491897.0021 | 477749.1943 | 44041.102 | 6084.5386 | 6001131.8068 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B003B005B010 | 0 | 672.5378 | 0.15638
25 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 4982060.0577 | 1019608.1569 | 3377711.3956 | 11437.0983 | 0 | 1560281.5132 | 28078.233 | 2711.969 | 1839.8486 | 22236.6869 | 8443.8807 | 0 | 366169.791 | 561564.6605 | 54239.3795 | 6953.7584 | 6001668.2147 | B001 | 1 | ahuaruscu | B005B009B010 | 0 | 1135.9455 | 0.16749
29 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0] | 4997865.6945 | 1006582.5552 | 3879137.9622 | 15020.787 | 0 | 1067554.7324 | 31109.5911 | 3072.3901 | 1970.2316 | 22082.2248 | 11621.3457 | 0 | 281995.8619 | 622191.8215 | 61447.8029 | 7243.4983 | 6004448.2497 | B001 | 1 | ahuaruscu | B004B008 | 0 | 1098.8996 | 0.17618
10 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 4992617.4052 | 1014154.6683 | 3492920.4485 | 18318.0065 | 0 | 1448556.0578 | 28121.1072 | 2717.0666 | 1984.7185 | 22685.4659 | 7763.4554 | 0 | 359988.5128 | 562422.1437 | 54341.3322 | 6953.7584 | 6006772.0735 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B003B010 | 0 | 1035.1063 | 0.1806
0 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 4959510.5742 | 1048694.7918 | 2733235.9989 | 4916.6547 | 0 | 2195200.4255 | 23119.5723 | 2110.7551 | 927.1678 | 11181.348 | 6427.265 | 0 | 520974.5715 | 462391.4459 | 42215.1027 | 5505.0587 | 6008205.366 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B003B005B006B007B010 | 0 | 657.6139 | 0.15473
37 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 4957507.7065 | 1051246.5219 | 2678234.2442 | 4580.9166 | 0 | 2249223.6583 | 22750.1419 | 2066.8307 | 651.9149 | 9998.2424 | 4715.8782 | 0 | 534977.6297 | 455002.8379 | 41336.615 | 5215.3188 | 6008754.2285 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B003B005B006B007B009B010 | 0 | 556.7386 | 0.17162
11 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 4994558.5596 | 1016583.8551 | 3489372.2819 | 20232.8099 | 0 | 1452655.0085 | 28066.7241 | 2710.6006 | 1521.1347 | 26869.7373 | 6436.4931 | 0 | 361067.1134 | 561334.4811 | 54212.0117 | 6664.0185 | 6011142.4147 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B007B009B010 | 0 | 1098.3811 | 0.20356
17 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 4974605.0227 | 1038641.259 | 3164906.9788 | 9290.6337 | 0 | 1770215.3954 | 26401.6821 | 2500.9901 | 1289.3427 | 15092.0768 | 7831.1311 | 0 | 431580.0698 | 528033.6411 | 50019.8016 | 6084.5386 | 6013246.2818 | B001 | 1 | ahuaruscu | B004B005B006B007 | 0 | 834.6567 | 0.16665
27 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 4984761.8547 | 1028903.9694 | 3328347.9405 | 14857.5671 | 0 | 1609652.8923 | 27739.5891 | 2671.705 | 1492.1607 | 28577.8686 | 6379.9716 | 0 | 379056.2277 | 554791.7824 | 53434.1006 | 6664.0185 | 6013665.824 | B001 | 1 | ahuaruscu | B005B007B009B010 | 0 | 1183.9004 | 0.20139
4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 4981288.3753 | 1033390.2248 | 3264457.3543 | 13282.7842 | 0 | 1672456.9396 | 27311.5279 | 2620.8096 | 1158.9597 | 27861.7916 | 5260.0453 | 0 | 395247.3604 | 546230.5574 | 52416.1915 | 6374.2785 | 6014678.6001 | B001 | 1 | ahuaruscu | B005B006B007B009B010 | 0 | 1126.6402 | 0.20765
23 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0] | 4993171.827 | 1023641.8838 | 3608724.4471 | 18354.2552 | 0 | 1333049.0528 | 29315.746 | 2859.1063 | 869.2198 | 18791.7374 | 4381.1792 | 0 | 350887.3838 | 586314.9191 | 57182.1256 | 6084.5386 | 6016813.7108 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B004B006B007B008B009 | 0 | 644.1518 | 0.23913
5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 4991841.0534 | 1025700.7524 | 3388492.3228 | 20047.7016 | 0 | 1551950.6697 | 27413.5856 | 2632.944 | 1303.8297 | 25456.6683 | 6061.2056 | 0 | 386878.0077 | 548271.7124 | 52658.8799 | 6374.2785 | 6017541.8057 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B003B007B009B010 | 0 | 1062.6564 | 0.20338
28 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5015683.9406 | 1003172.8611 | 3973178.6663 | 30249.8012 | 0 | 975183.951 | 31970.0543 | 3174.6972 | 1926.7706 | 36610.6311 | 8986.2238 | 0 | 247147.7384 | 639401.0864 | 63493.9431 | 7533.2383 | 6018856.8017 | B001 | 1 | ahuaruscu | B007B009B010 | 0 | 1362.829 | 0.21826
6 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0] | 5011939.9888 | 1007460.2191 | 3909287.3611 | 28448.715 | 0 | 1037987.9983 | 31542.0028 | 3123.8029 | 1550.1086 | 35894.5541 | 7667.1823 | 0 | 263338.8711 | 630840.0561 | 62476.0572 | 7243.4983 | 6019400.2079 | B001 | 1 | ahuaruscu | B006B007B009B010 | 0 | 1305.5687 | 0.22416
16 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0] | 4975211.3204 | 1048606.0187 | 3059313.2777 | 12552.4381 | 0 | 1874162.9103 | 25719.7236 | 2419.9069 | 1043.0638 | 16552.9285 | 4958.0968 | 0 | 458507.5855 | 514394.472 | 48398.1372 | 5794.7987 | 6023817.339 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B004B005B006B009 | 0 | 716.2489 | 0.18417
20 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0] | 4971621.5673 | 1052574.9086 | 2964001.2315 | 12078.7977 | 0 | 1967517.9941 | 25085.1228 | 2344.4544 | 593.9669 | 13469.078 | 2503.0949 | 0 | 482795.8731 | 501702.4566 | 46889.0872 | 5215.3188 | 6024196.476 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B004B005B006B007B008B009 | 0 | 469.1863 | 0.24334
38 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0] | 4966355.0273 | 1062415.6463 | 2746007.2453 | 9122.53 | 0 | 2184882.4056 | 23091.014 | 2107.3596 | 1144.4727 | 16190.6043 | 7444.1978 | 0 | 529308.3121 | 461820.2808 | 42147.1925 | 5505.0587 | 6028770.6735 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B004B005B007 | 0 | 907.2509 | 0.15916
36 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0] | 4977319.2471 | 1083429.2672 | 2895836.7116 | 15240.3622 | 0 | 2038639.7327 | 24035.4939 | 2219.656 | 1347.2907 | 16027.5372 | 8728.6746 | 0 | 528064.9996 | 480709.8771 | 44393.12 | 5505.0587 | 6060748.5143 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B004B008B010 | 0 | 917.4534 | 0.15181
14 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0] | 4951698.4587 | 1128050.5084 | 2231400.9483 | 5135.4446 | 0 | 2691929.0167 | 20454.0968 | 1793.8365 | 985.1158 | 8742.3288 | 4950.9044 | 0 | 664762.7708 | 409081.9353 | 35876.7302 | 4635.8389 | 6079748.9671 | B001 | 1 | ahuaruscu | B003B004B005B006B010 | 0 | 543.4177 | 0.13712
35 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0] | 4968450.3452 | 1119453.7961 | 2459287.7959 | 14305.8153 | 0 | 2470838.3619 | 21181.864 | 1880.3663 | 956.1418 | 18851.3424 | 4545.4716 | 0 | 630176.5386 | 423637.279 | 37607.3255 | 4635.8389 | 6087904.1413 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B004B008B009B010 | 0 | 840.1094 | 0.1862
8 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0] | 4938948.9569 | 1175101.2291 | 1699906.1911 | 2843.5647 | 0 | 3217482.7296 | 17026.0005 | 1386.2441 | 304.2269 | 9316.0006 | 3190.6003 | 0 | 791162.5974 | 340520.0093 | 27724.8823 | 3187.1393 | 6114050.186 | B001 | 1 | ahuaruscu | B002B004B005B006B007B008B009B010 | 0 | 574.3841 | 0.14325
SPAN |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!

## WTP_RES_m
| individual | opex | capex | opex_heat | opex_pump | opex_dis_loads | opex_dis_build | opex_chiller | opex_CT | opex_hex | capex_network | capex_pump | capex_dis_loads | capex_dis_build | capex_chiller | capex_CT | capex_hex | total | plant_buildings | number_of_plants | supplied_loads | disconnected_buildings | has_loops | length | avg_diam
17 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1593047.7481 | 449078.7203 | 1244055.3809 | 2474.8498 | 0 | 328499.9182 | 16347.0588 | 1293.8786 | 376.6619 | 10395.869 | 3513.8662 | 0 | 79163.0988 | 326941.1758 | 25877.5713 | 3187.1393 | 2042126.4684 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B007B008 | 0 | 683.2315 | 0.11833
30 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1589491.2303 | 453612.7848 | 1140046.5258 | 1849.5584 | 0 | 430597.0872 | 15578.2812 | 1202.4728 | 217.305 | 6898.5914 | 3045.2557 | 0 | 105446.2001 | 311565.6231 | 24049.4551 | 2607.6594 | 2043104.0151 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B007B008B009 | 0 | 489.3246 | 0.11874
25 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1587115.1216 | 456406.1212 | 1076422.7605 | 1270.5002 | 0 | 493010.4684 | 15144.5887 | 1150.9078 | 115.896 | 6414.8329 | 1152.1177 | 0 | 120901.061 | 302891.7746 | 23018.1554 | 2028.1795 | 2043521.2428 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B005B006B007B009 | 0 | 387.3829 | 0.15907
29 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1592683.0151 | 450844.7831 | 1227495.4594 | 2523.979 | 0 | 344771.4543 | 16234.9155 | 1280.545 | 376.6619 | 10769.8112 | 3823.484 | 0 | 82755.1376 | 324698.3109 | 25610.9001 | 3187.1393 | 2043527.7982 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B006B008 | 0 | 732.2592 | 0.1143
40 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1595421.2777 | 448106.8734 | 1286966.6871 | 3463.6804 | 0 | 286601.1716 | 16669.2494 | 1343.8273 | 376.6619 | 12840.2113 | 4213.484 | 0 | 67604.5053 | 333384.9881 | 26876.5454 | 3187.1393 | 2043528.1512 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B004B005B008 | 0 | 823.3585 | 0.1314
19 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1593073.2085 | 451472.8388 | 1231545.279 | 2742.3171 | 0 | 340861.1235 | 16263.8427 | 1283.9844 | 376.6619 | 11347.6378 | 4101.9571 | 0 | 81879.5642 | 325276.8531 | 25679.6873 | 3187.1393 | 2044546.0473 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B008 | 0 | 769.1864 | 0.11425
36 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1600681.8711 | 443994.6614 | 1434643.9076 | 4450.1496 | 0 | 141698.6852 | 17815.0962 | 1480.0657 | 593.9669 | 18687.3669 | 5040.2796 | 0 | 30597.158 | 356301.9238 | 29601.3139 | 3766.6191 | 2044676.5325 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B007 | 0 | 1072.5265 | 0.13184
20 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1593983.1831 | 450786.3241 | 1244141.2062 | 2924.9768 | 0 | 328986.4401 | 16346.9539 | 1293.8661 | 289.7399 | 12931.6012 | 3465.1364 | 0 | 78675.788 | 326939.0773 | 25877.3218 | 2897.3993 | 2044769.5072 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B005B006B007B008 | 0 | 816.1364 | 0.12675
38 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1594037.0423 | 451347.1841 | 1269523.2866 | 2568.0115 | 0 | 303652.6366 | 16582.8867 | 1333.559 | 376.6619 | 13139.5117 | 4242.3863 | 0 | 72449.2339 | 331657.7338 | 26671.1791 | 3187.1393 | 2045384.2264 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B007 | 0 | 893.8461 | 0.11207
37 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1591983.1988 | 453573.4416 | 1191972.6305 | 2552.8496 | 0 | 379950.3157 | 15968.763 | 1248.9001 | 289.7399 | 10533.1422 | 3681.0789 | 0 | 92108.5585 | 319375.2604 | 24978.0022 | 2897.3993 | 2045556.6404 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B008B009 | 0 | 722.6956 | 0.11453
13 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1590793.4505 | 454944.3453 | 1174065.9887 | 1903.9567 | 0 | 397488.3027 | 15879.5988 | 1238.2987 | 217.305 | 10608.8972 | 2903.8629 | 0 | 96465.9763 | 317591.9756 | 24765.9739 | 2607.6594 | 2045737.7958 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B006B007B009 | 0 | 707.42 | 0.12082
23 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1596566.8478 | 449329.2835 | 1333950.7546 | 3046.9445 | 0 | 240644.6598 | 17056.5425 | 1389.8755 | 478.0709 | 15780.9749 | 4747.9427 | 0 | 56395.1268 | 341130.8501 | 27797.5098 | 3476.8792 | 2045896.1313 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B007 | 0 | 1037.1953 | 0.11583
7 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1595115.5138 | 450967.0047 | 1275065.0139 | 3238.5471 | 0 | 298542.3281 | 16639.5846 | 1340.3002 | 289.7399 | 13700.845 | 4103.057 | 0 | 70668.0074 | 332791.692 | 26806.004 | 2897.3993 | 2046082.5186 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B003B006B007B009 | 0 | 887.083 | 0.12215
42 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1590008.6043 | 456138.4106 | 1133896.1073 | 1966.3564 | 0 | 437233.7295 | 15553.525 | 1199.5293 | 159.357 | 10334.7046 | 2076.5469 | 0 | 106348.1542 | 311070.4994 | 23990.5861 | 2317.9195 | 2046147.015 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B003B004B006B007B008B009 | 0 | 629.3733 | 0.14134
26 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1593405.4833 | 452782.5644 | 1238497.0411 | 2490.4933 | 0 | 334480.3258 | 16353.2665 | 1294.6166 | 289.7399 | 13065.5695 | 3450.0635 | 0 | 80411.8693 | 327065.3299 | 25892.3329 | 2897.3993 | 2046188.0477 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B006B007B009 | 0 | 850.7693 | 0.12423
34 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1588513.0179 | 457824.4773 | 1091407.0853 | 1811.4418 | 0 | 478768.5577 | 15208.1152 | 1158.4609 | 159.357 | 7955.5428 | 2833.5606 | 0 | 117385.9317 | 304162.3044 | 23169.2183 | 2317.9195 | 2046337.4952 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B005B006B007B008 | 0 | 579.261 | 0.11423
35 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1592967.0649 | 453558.5942 | 1229941.2516 | 2419.6498 | 0 | 342741.8289 | 16287.766 | 1286.8288 | 289.7399 | 12283.6972 | 4207.3746 | 0 | 82678.2281 | 325755.3191 | 25736.5758 | 2897.3993 | 2046525.6591 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B007B009 | 0 | 843.2884 | 0.11541
43 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1598212.8993 | 448323.9602 | 1373063.7109 | 3608.9527 | 0 | 202169.7221 | 17351.5908 | 1424.956 | 593.9669 | 17068.1437 | 5758.8441 | 0 | 46199.4175 | 347031.8154 | 28499.1204 | 3766.6191 | 2046536.8595 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002 | 0 | 1146.6739 | 0.11189
32 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1603766.1014 | 443119.2835 | 1490862.1906 | 4708.2839 | 0 | 87855.2584 | 18101.8578 | 1514.161 | 724.3498 | 17350.9208 | 6623.6569 | 0 | 22767.972 | 362037.1556 | 30283.2192 | 4056.3591 | 2046885.3849 | B010 | 1 | ahuaruscu | B008 | 0 | 1115.912 | 0.11781
6 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1595454.6867 | 451826.7575 | 1288614.629 | 3081.7706 | 0 | 285330.6825 | 16703.0916 | 1347.851 | 376.6619 | 14814.3469 | 4888.3816 | 0 | 67918.0368 | 334061.8324 | 26957.0206 | 3187.1393 | 2047281.4442 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B005B007 | 0 | 1017.1992 | 0.11249
33 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1602120.304 | 445474.9677 | 1445548.212 | 4216.1493 | 0 | 132541.2811 | 17748.5421 | 1472.1526 | 593.9669 | 16921.6071 | 6081.966 | 0 | 34290.8819 | 354970.8421 | 29443.0515 | 3766.6191 | 2047595.2717 | B010 | 1 | ahuaruscu | B005B008 | 0 | 1095.9159 | 0.1188
10 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1595826.8488 | 451769.2915 | 1294354.8795 | 3245.3175 | 0 | 279733.852 | 16761.359 | 1354.7789 | 376.6619 | 14659.089 | 4976.1838 | 0 | 66624.1211 | 335227.1806 | 27095.5777 | 3187.1393 | 2047596.1404 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B007B009 | 0 | 986.6377 | 0.11749
28 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1600666.9995 | 446946.6152 | 1418174.0545 | 4758.6809 | 0 | 157970.2213 | 17703.3023 | 1466.7737 | 593.9669 | 20522.8878 | 5066.3914 | 0 | 34189.1968 | 354066.0466 | 29335.4735 | 3766.6191 | 2047613.6146 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B006 | 0 | 1121.5542 | 0.14048
31 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1592196.9127 | 455496.0019 | 1193157.0213 | 2403.8458 | 0 | 379166.3485 | 15999.8015 | 1252.5905 | 217.305 | 12283.7323 | 3621.9898 | 0 | 91934.7792 | 319996.0309 | 25051.8103 | 2607.6594 | 2047692.9147 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B005B006B007B009 | 0 | 830.7731 | 0.12068
11 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1601680.6993 | 446277.1698 | 1434271.0782 | 5207.2488 | 0 | 142312.9397 | 17815.3677 | 1480.098 | 593.9669 | 19956.6841 | 6014.1103 | 0 | 30630.4429 | 356307.3538 | 29601.9595 | 3766.6191 | 2047957.869 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B009 | 0 | 1147.9441 | 0.13274
21 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1598896.9835 | 449405.1131 | 1376146.5994 | 3144.4742 | 0 | 200428.8892 | 17282.2395 | 1416.7103 | 478.0709 | 14779.3318 | 5122.1208 | 0 | 52047.7852 | 345644.7897 | 28334.2063 | 3476.8792 | 2048302.0966 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B003B007 | 0 | 1003.6962 | 0.11033
24 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1586388.9565 | 461934.402 | 1026696.2974 | 1348.4807 | 0 | 542390.7891 | 14735.2544 | 1102.2389 | 115.896 | 7139.1531 | 2543.8788 | 0 | 133473.3237 | 294705.0887 | 22044.7781 | 2028.1795 | 2048323.3585 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B005B006B008B009 | 0 | 554.3279 | 0.11847
27 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1598509.4494 | 449946.8685 | 1328870.8912 | 4955.541 | 0 | 245825.4797 | 16996.7056 | 1382.761 | 478.0709 | 16653.2276 | 5270.2606 | 0 | 56957.1687 | 339934.1118 | 27655.2205 | 3476.8792 | 2048456.3179 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B006B008 | 0 | 1016.5748 | 0.12532
9 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1590994.8862 | 457507.2921 | 1127490.8795 | 3213.0667 | 0 | 443444.8145 | 15494.283 | 1192.4856 | 159.357 | 10138.7519 | 3639.8951 | 0 | 107675.3548 | 309885.6595 | 23849.7115 | 2317.9195 | 2048502.1783 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B003B004B005B006B008B009 | 0 | 661.0164 | 0.12875
8 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1594357.6642 | 454245.5077 | 1249030.7785 | 2896.5395 | 0 | 324419.8747 | 16407.9698 | 1312.7618 | 289.7399 | 13958.5323 | 4827.9138 | 0 | 78147.031 | 328159.396 | 26255.2351 | 2897.3993 | 2048603.1719 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B005B007B009 | 0 | 966.6416 | 0.11566
1 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1596825.2103 | 451867.1276 | 1298596.2043 | 3113.9676 | 0 | 276726.5682 | 16668.1158 | 1343.6925 | 376.6619 | 12172.9623 | 4563.75 | 0 | 71707.1099 | 333362.3163 | 26873.8498 | 3187.1393 | 2048692.3379 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B004B008B009 | 0 | 832.5457 | 0.11226
14 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1600559.4623 | 448409.5355 | 1415257.5582 | 3724.9109 | 0 | 161953.9514 | 17577.2845 | 1451.7905 | 593.9669 | 16066.5007 | 6142.8405 | 0 | 41852.0759 | 351545.6901 | 29035.8092 | 3766.6191 | 2048968.9978 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B003 | 0 | 1113.1748 | 0.10694
0 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1607488.3303 | 441673.9912 | 1580368.3862 | 5843.0044 | 0 | 0 | 18809.4302 | 1598.2896 | 869.2198 | 21357.8552 | 7815.641 | 0 | 0 | 376188.6037 | 31965.7923 | 4346.099 | 2049162.3214 | B010 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1291.8552 | 0.12545
15 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1594170.953 | 455164.6818 | 1242733.0995 | 2885.2173 | 0 | 330569.995 | 16383.0968 | 1309.8044 | 289.7399 | 14323.6889 | 4549.2734 | 0 | 79536.2959 | 327661.9359 | 26196.0883 | 2897.3993 | 2049335.6347 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B007B009 | 0 | 963.1141 | 0.11894
18 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1602856.6525 | 446679.1522 | 1479681.1711 | 3946.1436 | 0 | 98945.9746 | 18050.91 | 1508.1034 | 724.3498 | 18799.1351 | 6845.4206 | 0 | 25797.9689 | 361018.2006 | 30162.0679 | 4056.3591 | 2049535.8047 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002 | 0 | 1256.5241 | 0.11148
2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1605011.6645 | 445112.4236 | 1516255.8384 | 5144.0793 | 0 | 63007.9768 | 18337.2692 | 1542.1508 | 724.3498 | 19158.4485 | 8255.1079 | 0 | 16054.107 | 366745.3848 | 30843.0163 | 4056.3591 | 2050124.0882 | B010 | 1 | ahuaruscu | B003 | 0 | 1292.8379 | 0.11014
44 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1600651.4546 | 449912.3005 | 1400977.9445 | 3786.6927 | 0 | 176510.1045 | 17460.7118 | 1437.9302 | 478.0709 | 16298.9091 | 5940.9983 | 0 | 46222.6725 | 349214.2365 | 28758.605 | 3476.8792 | 2050563.7551 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B007B009 | 0 | 1096.4879 | 0.11514
12 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1594910.2944 | 455681.7463 | 1231953.0521 | 3770.482 | 0 | 341347.6454 | 16265.2261 | 1284.1489 | 289.7399 | 16142.8109 | 4261.7833 | 0 | 81392.2535 | 325304.5222 | 25682.9771 | 2897.3993 | 2050592.0407 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B004B005B006B008 | 0 | 973.0551 | 0.13179
5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1604591.7609 | 446018.8492 | 1496169.2382 | 4984.1884 | 0 | 83160.9605 | 18162.0852 | 1521.3219 | 593.9669 | 19695.4709 | 7169.9993 | 0 | 21718.6193 | 363241.7036 | 30426.437 | 3766.6191 | 2050610.6102 | B010 | 1 | ahuaruscu | B005B007 | 0 | 1248.1325 | 0.11919
39 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1592885.7632 | 457811.3243 | 1180679.52 | 3302.0204 | 0 | 391527.5538 | 15916.659 | 1242.7051 | 217.305 | 13186.0087 | 4179.1309 | 0 | 94651.2447 | 318333.1793 | 24854.1012 | 2607.6594 | 2050697.0875 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B005B006B009 | 0 | 892.1838 | 0.12077
16 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1591821.594 | 459328.8848 | 1161792.3561 | 2936.4009 | 0 | 409849.5079 | 15797.4881 | 1228.5359 | 217.305 | 12225.8235 | 4792.4792 | 0 | 99182.4417 | 315949.7623 | 24570.7187 | 2607.6594 | 2051150.4788 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B006B009 | 0 | 882.8462 | 0.10834
22 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1597761.6242 | 453418.1536 | 1302401.6007 | 4950.6696 | 0 | 271814.3411 | 16852.7104 | 1365.6403 | 376.6619 | 16991.7579 | 5716.7628 | 0 | 63155.4786 | 337054.2081 | 27312.8069 | 3187.1393 | 2051179.7778 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B003B004B006 | 0 | 1086.212 | 0.12184
4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1600757.2553 | 450830.7598 | 1388721.5284 | 4111.7206 | 0 | 188743.5773 | 17375.9186 | 1427.8485 | 376.6619 | 17739.863 | 5409.8722 | 0 | 48418.5423 | 347518.3723 | 28556.9708 | 3187.1393 | 2051588.0152 | B010 | 1 | ahuaruscu | B004B005B006B007 | 0 | 1110.7333 | 0.12364
3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1593425.1516 | 458420.4738 | 1197572.1052 | 3093.0953 | 0 | 375256.0177 | 16030.3998 | 1256.2286 | 217.305 | 13960.2947 | 5060.7456 | 0 | 91059.2058 | 320607.9967 | 25124.5715 | 2607.6594 | 2051845.6253 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B005B007B009 | 0 | 975.0515 | 0.11577
41 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1598914.7302 | 454637.1358 | 1298739.3909 | 4660.563 | 0 | 277213.0901 | 16668.2391 | 1343.7072 | 289.7399 | 14861.7474 | 5419.2644 | 0 | 71219.7991 | 333364.7825 | 26874.143 | 2897.3993 | 2053551.866 | B010 | 1 | ahuaruscu | B004B005B006B008B009 | 0 | 973.4267 | 0.12155
SPAN |  | 5866.9821 | 5558.4155 | 54684.01 | 2185.7132 | 0 | -51286.828 | 321.1803 | 49.8286 | -86.922 | 4465.8783 | 1905.3982 | 0 | -7943.2997 | 6423.6067 | 996.5718 | -289.7399 | 11425.3976
|  | 0.3669% | 1.223% | 4.211% | 46.9% | #DIV/0! | -18.5% | 1.927% | 3.708% | -30% | 30.05% | 35.16% | #DIV/0! | -11.15% | 1.927% | 3.708% | -10% | 0.5564%

## 3for2
| individual | opex | capex | opex_heat | opex_pump | opex_dis_loads | opex_dis_build | opex_chiller | opex_CT | opex_hex | capex_network | capex_pump | capex_dis_loads | capex_dis_build | capex_chiller | capex_CT | capex_hex | total | plant_buildings | number_of_plants | supplied_loads | disconnected_buildings | has_loops | length | avg_diam
6 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1575176.2549 | 451927.3607 | 1019104.2379 | 834.1085 | 0 | 539182.8317 | 14826.1364 | 1113.0446 | 115.896 | 2788.083 | 792.049 | 0 | 127535.4308 | 296522.7273 | 22260.891 | 2028.1795 | 2027103.6156 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B005B006B007B008B009 | 0 | 183.342 | 0.14738
31 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1576686.4266 | 451167.0459 | 1061856.933 | 1111.2462 | 0 | 497289.6532 | 15159.9625 | 1152.7357 | 115.896 | 3316.0702 | 1033.2529 | 0 | 118535.5796 | 303199.2502 | 23054.7135 | 2028.1795 | 2027853.4725 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B003B004B005B006B007B008B009 | 0 | 216.2438 | 0.1547
4 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1577962.7077 | 451017.1885 | 1103402.7482 | 1350.7456 | 0 | 456392.4595 | 15468.033 | 1189.3645 | 159.357 | 4888.6053 | 1987.2063 | 0 | 108675.5072 | 309360.66 | 23787.2903 | 2317.9195 | 2028979.8962 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B003B004B005B006B007B008 | 0 | 342.2191 | 0.1202
22 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1575131.1015 | 454217.6652 | 1007095.2603 | 1064.9968 | 0 | 551012.4228 | 14739.752 | 1102.7737 | 115.896 | 3201.0991 | 2017.2579 | 0 | 130120.6152 | 294795.0404 | 22055.4732 | 2028.1795 | 2029348.7667 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B005B006B007B008 | 0 | 232.3689 | 0.124
43 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1577051.826 | 452855.4075 | 1064347.6167 | 1457.3926 | 0 | 494770.5134 | 15163.7592 | 1153.1871 | 159.357 | 4833.7126 | 2421.4501 | 0 | 116943.4001 | 303275.1834 | 23063.7418 | 2317.9195 | 2029907.2335 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B005B008B009 | 0 | 355.8073 | 0.1156
19 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1578829.453 | 451465.6708 | 1124750.6402 | 1468.8427 | 0 | 435564.3764 | 15620.7648 | 1207.524 | 217.305 | 6672.6333 | 2206.2597 | 0 | 103413.3425 | 312415.2967 | 24150.4792 | 2607.6594 | 2030295.1238 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B007B008B009 | 0 | 489.3246 | 0.11374
1 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1580131.0854 | 450179.3518 | 1166062.1382 | 1939.9163 | 0 | 394667.1827 | 15928.049 | 1244.0593 | 289.7399 | 7283.0467 | 3003.4706 | 0 | 93553.2701 | 318560.9791 | 24881.1861 | 2897.3993 | 2030310.4372 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B007B008 | 0 | 539.8822 | 0.10488
13 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1581153.9263 | 449643.4795 | 1207084.626 | 1928.4579 | 0 | 354248.4416 | 16235.1643 | 1280.5746 | 376.6619 | 8769.9024 | 3630.5902 | 0 | 83741.0693 | 324703.2866 | 25611.4917 | 3187.1393 | 2030797.4058 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B008 | 0 | 649.3608 | 0.10326
45 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1584429.2224 | 447061.2257 | 1303361.9851 | 2618.5693 | 0 | 259628.4784 | 16963.3263 | 1378.7923 | 478.0709 | 10143.6512 | 4302.3611 | 0 | 62295.9614 | 339266.5266 | 27575.8462 | 3476.8792 | 2031490.448 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B003B008 | 0 | 759.2109 | 0.10066
16 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1580430.0122 | 451445.3433 | 1165764.8494 | 2057.8984 | 0 | 395145.6353 | 15927.8532 | 1244.036 | 289.7399 | 7970.505 | 3538.5133 | 0 | 93601.1417 | 318557.0634 | 24880.7205 | 2897.3993 | 2031875.3555 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B008B009 | 0 | 602.8699 | 0.10101
5 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1581204.3957 | 451284.7043 | 1185266.0681 | 2119.9041 | 0 | 376216.8946 | 16052.8867 | 1258.9022 | 289.7399 | 8955.74 | 3905.5484 | 0 | 89290.239 | 321057.7335 | 25178.0442 | 2897.3993 | 2032489.1 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B005B007B008 | 0 | 663.2354 | 0.10607
34 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1584411.9685 | 448739.7548 | 1281544.1484 | 2756.0522 | 0 | 281596.9314 | 16781.0541 | 1357.1206 | 376.6619 | 10329.4887 | 4614.5026 | 0 | 67845.131 | 335621.0816 | 27142.4116 | 3187.1393 | 2033151.7234 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B005B007B008 | 0 | 773.0856 | 0.10293
41 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1580013.9696 | 453837.0642 | 1129102.0283 | 1944.7038 | 0 | 431941.2718 | 15655.0127 | 1211.5959 | 159.357 | 7582.1784 | 3229.2469 | 0 | 103375.547 | 313100.2535 | 24231.919 | 2317.9195 | 2033851.0337 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B004B005B006B007B008B009 | 0 | 563.1359 | 0.11496
23 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1585389.5813 | 448476.1144 | 1322564.1466 | 2687.3743 | 0 | 241178.1903 | 17088.1641 | 1393.6352 | 478.0709 | 12001.1352 | 5329.1843 | 0 | 58032.9303 | 341763.281 | 27872.7043 | 3476.8792 | 2033865.6957 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B005B008 | 0 | 882.5641 | 0.10196
28 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1584255.8759 | 449779.3609 | 1273658.9607 | 3140.0595 | 0 | 288900.0602 | 16727.9214 | 1350.8032 | 478.0709 | 10712.518 | 5434.4353 | 0 | 68581.0367 | 334558.4272 | 27016.0645 | 3476.8792 | 2034035.2368 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B008 | 0 | 792.71 | 0.1022
3 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1581504.7576 | 452542.2807 | 1184968.6882 | 2239.41 | 0 | 376695.3472 | 16052.6931 | 1258.8792 | 289.7399 | 9643.1982 | 4432.1276 | 0 | 89338.1107 | 321053.8611 | 25177.5838 | 2897.3993 | 2034047.0383 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B005B008B009 | 0 | 726.2231 | 0.10239
37 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1587051.1572 | 447041.1183 | 1369953.3894 | 3330.1753 | 0 | 194280.097 | 17456.1418 | 1437.3869 | 593.9669 | 12352.3381 | 5915.6594 | 0 | 47135.9287 | 349122.8354 | 28747.7376 | 3766.6191 | 2034092.2755 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B008 | 0 | 902.5602 | 0.10156
42 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1584840.9235 | 449466.0908 | 1276662.3527 | 3616.7812 | 0 | 286074.8221 | 16756.1465 | 1354.1591 | 376.6619 | 11761.7393 | 5129.95 | 0 | 67181.1505 | 335122.9292 | 27083.1825 | 3187.1393 | 2034307.0143 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B004B005B008 | 0 | 823.3585 | 0.11563
25 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1578872.541 | 455517.9955 | 1090573.1006 | 1771.9443 | 0 | 469840.8731 | 15351.7297 | 1175.5363 | 159.357 | 7801.9491 | 3257.2391 | 0 | 111595.5682 | 307034.5931 | 23510.7265 | 2317.9195 | 2034390.5365 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B005B007B008B009 | 0 | 589.1541 | 0.11252
7 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1586336.3035 | 448352.3229 | 1331666.9424 | 3359.2729 | 0 | 232352.0526 | 17177.1574 | 1404.2163 | 376.6619 | 12894.1503 | 5047.4445 | 0 | 55596.115 | 343543.1477 | 28084.3262 | 3187.1393 | 2034688.6264 | B010 | 1 | ahuaruscu | B004B005B008B009 | 0 | 886.7178 | 0.11696
17 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1584711.6001 | 450030.9848 | 1281246.8044 | 2874.7918 | 0 | 282075.384 | 16780.8605 | 1357.0976 | 376.6619 | 11016.9469 | 5174.7355 | 0 | 67893.0027 | 335617.2093 | 27141.9512 | 3187.1393 | 2034742.5849 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B005B008B009 | 0 | 836.0733 | 0.0999
18 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1581188.7693 | 453713.6271 | 1172909.2249 | 2250.1415 | 0 | 388524.9383 | 15966.1367 | 1248.5878 | 289.7399 | 9899.2182 | 4699.223 | 0 | 91923.295 | 319322.7345 | 24971.757 | 2897.3993 | 2034902.3963 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B005B008 | 0 | 749.1903 | 0.10239
14 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1582130.1801 | 452899.9176 | 1186851.3844 | 2498.5677 | 0 | 375220.9099 | 16079.8992 | 1262.1139 | 217.305 | 9175.6978 | 4125.8369 | 0 | 90150.4602 | 321597.9845 | 25242.2787 | 2607.6594 | 2035030.0977 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B004B005B007B008B009 | 0 | 699.0043 | 0.10752
20 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1582831.832 | 452281.8464 | 1220304.8584 | 2896.9861 | 0 | 341626.845 | 16334.1382 | 1292.3423 | 376.6619 | 10291.946 | 5246.8561 | 0 | 81026.2935 | 326682.7648 | 25846.8468 | 3187.1393 | 2035113.6784 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B008 | 0 | 769.1864 | 0.10269
35 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1578567.7492 | 456598.5292 | 1074353.3991 | 1994.4358 | 0 | 485664.0414 | 15234.8736 | 1161.6424 | 159.357 | 7385.7258 | 4003.9814 | 0 | 114960.5825 | 304697.4716 | 23232.8484 | 2317.9195 | 2035166.2784 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B005B006B007B008 | 0 | 579.261 | 0.10214
39 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1580556.2179 | 454746.2374 | 1141782.5633 | 2780.4315 | 0 | 418763.7009 | 15785.1484 | 1227.0688 | 217.305 | 9937.0378 | 4042.5661 | 0 | 97914.6302 | 315702.9684 | 24541.3755 | 2607.6594 | 2035302.4553 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B005B006 | 0 | 695.8113 | 0.11439
38 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1581817.4688 | 453859.2455 | 1179004.9071 | 2716.0772 | 0 | 382524.0387 | 16026.8941 | 1255.8118 | 289.7399 | 9573.829 | 4847.5332 | 0 | 90886.3659 | 320537.8828 | 25116.2352 | 2897.3993 | 2035676.7143 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B008B009 | 0 | 722.6956 | 0.10237
27 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1580387.157 | 455422.9375 | 1131588.2926 | 2288.5551 | 0 | 429422.132 | 15658.8234 | 1212.049 | 217.305 | 9099.8208 | 4514.6412 | 0 | 101783.3675 | 313176.468 | 24240.9807 | 2607.6594 | 2035810.0946 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B005B008B009 | 0 | 702.6994 | 0.10007
24 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1589367.2334 | 446511.9027 | 1420701.5302 | 4176.7375 | 0 | 144556.7656 | 17853.5907 | 1484.6426 | 593.9669 | 15226.382 | 5915.1952 | 0 | 34839.041 | 357071.8134 | 29692.8519 | 3766.6191 | 2035879.1361 | B010 | 1 | ahuaruscu | B004B008 | 0 | 1039.2938 | 0.11559
32 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1591047.3714 | 444971.0458 | 1474169.5302 | 4544.2434 | 0 | 91829.9808 | 18247.7589 | 1531.5082 | 724.3498 | 15953.7288 | 6981.8314 | 0 | 22393.7842 | 364955.1773 | 30630.1649 | 4056.3591 | 2036018.4172 | B010 | 1 | ahuaruscu | B008 | 0 | 1115.912 | 0.10656
36 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1583309.4521 | 452792.3773 | 1227886.8808 | 2633.3269 | 0 | 334802.1688 | 16387.06 | 1310.2756 | 289.7399 | 10554.8501 | 5055.155 | 0 | 80338.2595 | 327741.2007 | 26205.5127 | 2897.3993 | 2036101.8294 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B004B005B008B009 | 0 | 812.5496 | 0.09942
9 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1580569.9294 | 455733.5097 | 1148774.1118 | 2211.3767 | 0 | 412284.3487 | 15848.2195 | 1234.5678 | 217.305 | 10365.541 | 4274.7338 | 0 | 96829.8294 | 316964.3906 | 24691.3555 | 2607.6594 | 2036303.4391 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B006B007 | 0 | 809.8716 | 0.0988
2 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1585010.6364 | 451324.1645 | 1275282.301 | 3338.5111 | 0 | 287904.0755 | 16755.0572 | 1354.0296 | 376.6619 | 10947.5778 | 5566.4528 | 0 | 69441.2579 | 335101.1444 | 27080.5923 | 3187.1393 | 2036334.8009 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B004B008B009 | 0 | 832.5457 | 0.099888
8 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1582126.8055 | 454303.8586 | 1166975.3895 | 2950.6336 | 0 | 394839.537 | 15954.6645 | 1247.2238 | 159.357 | 9589.1838 | 4565.5529 | 0 | 93793.4351 | 319093.2906 | 24944.4766 | 2317.9195 | 2036430.6641 | B010 | 1 | ahuaruscu | B003B004B005B006B007B008B009 | 0 | 717.8658 | 0.11258
33 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1586319.9339 | 450228.9636 | 1322294.5779 | 3432.2344 | 0 | 241695.8686 | 17122.8337 | 1397.7574 | 376.6619 | 13443.2419 | 5310.4319 | 0 | 57876.3285 | 342456.6749 | 27955.1472 | 3187.1393 | 2036548.8975 | B010 | 1 | ahuaruscu | B004B006B007B008 | 0 | 922.459 | 0.11221
12 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.0] | 1589807.328 | 446943.0083 | 1426750.3128 | 4367.5806 | 0 | 138728.0741 | 17879.6524 | 1487.7413 | 593.9669 | 15552.0019 | 6985.7273 | 0 | 33290.7858 | 357593.0487 | 29754.8256 | 3766.6191 | 2036750.3363 | B010 | 1 | ahuaruscu | B005B008 | 0 | 1095.9159 | 0.10583
30 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1586248.2537 | 451368.3443 | 1291055.1533 | 3893.2492 | 0 | 272770.7937 | 16871.4493 | 1367.8683 | 289.7399 | 12934.5418 | 5341.7352 | 0 | 65408.3157 | 337428.9852 | 27357.367 | 2897.3993 | 2037616.5979 | B010 | 1 | ahuaruscu | B004B005B007B008B009 | 0 | 912.3561 | 0.11402
47 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1586956.1565 | 451249.3659 | 1355971.9983 | 2985.0677 | 0 | 208695.6913 | 17395.1886 | 1430.1397 | 478.0709 | 15597.4694 | 5906.2025 | 0 | 49762.2496 | 347903.7714 | 28602.7938 | 3476.8792 | 2038205.5224 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B003B009 | 0 | 1152.0884 | 0.099742
11 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1579983.9122 | 458586.4535 | 1104143.4322 | 2149.0809 | 0 | 456870.9121 | 15471.3689 | 1189.7611 | 159.357 | 9001.3574 | 5321.1975 | 0 | 108723.3789 | 309427.3774 | 23795.2228 | 2317.9195 | 2038570.3657 | B010 | 1 | ahuaruscu | B002B003B004B005B006B008B009 | 0 | 737.1526 | 0.10005
0 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1594520.4738 | 444226.4487 | 1567227.6291 | 5820.6546 | 0 | 0 | 18983.9328 | 1619.0376 | 869.2198 | 19282.9604 | 8537.9822 | 0 | 0 | 379678.6559 | 32380.7511 | 4346.099 | 2038746.9225 | B010 | 1 | ahuaruscu |  | 0 | 1291.8552 | 0.1088
44 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1587988.8325 | 450959.867 | 1367255.7684 | 4164.4865 | 0 | 197070.0795 | 17465.9752 | 1438.5561 | 593.9669 | 15139.0683 | 7776.3013 | 0 | 46187.2524 | 349319.5046 | 28771.1211 | 3766.6191 | 2038948.6995 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002 | 0 | 1146.6739 | 0.09826
10 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1582685.9345 | 456504.249 | 1206304.909 | 2490.6193 | 0 | 356042.4394 | 16273.1374 | 1285.0895 | 289.7399 | 13627.4014 | 5162.2952 | 0 | 83652.6143 | 325462.7489 | 25701.7899 | 2897.3993 | 2039190.1836 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B009 | 0 | 1018.7146 | 0.09985
46 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 1.0] | 1585010.0785 | 454924.682 | 1268499.1139 | 3360.2178 | 0 | 294687.6351 | 16734.8257 | 1351.6241 | 376.6619 | 14491.5362 | 6244.5991 | 0 | 69272.4116 | 334696.5132 | 27032.4826 | 3187.1393 | 2039934.7605 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B006B009 | 0 | 1049.7191 | 0.10316
15 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1584095.4272 | 456160.7527 | 1225633.5643 | 3349.3514 | 0 | 337113.6986 | 16397.5501 | 1311.5229 | 289.7399 | 13887.7071 | 5852.4757 | 0 | 79341.7115 | 327951.0014 | 26230.4575 | 2897.3993 | 2040256.1799 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B004B005B007 | 0 | 1025.6091 | 0.099759
29 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1588805.5098 | 452060.3063 | 1360310.4706 | 5075.8285 | 0 | 204067.11 | 17438.715 | 1435.3149 | 478.0709 | 17490.9806 | 6496.3979 | 0 | 47115.4515 | 348774.2996 | 28706.2975 | 3476.8792 | 2040865.8161 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B004B006 | 0 | 1143.4722 | 0.11533
21 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 2.0, 0.0, 2.0, 2.0, 1.0] | 1578874.9867 | 462424.2981 | 1055915.2802 | 1946.8955 | 0 | 504592.7821 | 15113.4648 | 1147.2072 | 159.357 | 10192.6422 | 5428.8122 | 0 | 119271.4853 | 302269.295 | 22944.1441 | 2317.9195 | 2041299.2849 | B010 | 1 | ahuaruscu | B001B002B003B004B006B008B009 | 0 | 850.8413 | 0.092654
26 | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0] | 1592890.0748 | 448668.7393 | 1473278.8573 | 6051.3263 | 0 | 93145.5259 | 18284.5194 | 1535.879 | 593.9669 | 18308.7046 | 7927.9897 | 0 | 22257.4575 | 365690.3886 | 30717.5798 | 3766.6191 | 2041558.8141 | B010 | 1 | ahuaruscu | B004B007 | 0 | 1277.2692 | 0.1089